慈濟技術學院實驗(習)室安全衛生檢查記錄表 檢查時間:   年   月   日

	實驗室名稱:                   實驗室負責人:                   科系名稱:

	檢查項目
	檢查重點
	檢查

結果
	現行相關法規
	建議事項
	備註

	
	
	 是
	否    
	
	
	

	安全衛生工作守則
	1.自訂實驗(習)室使用規則
	
	
	安全衛生工作守則第10條第1項
	
	

	
	2.遵行本校「安全衛生工作守則」。
	
	
	勞安法第25條第2項
	
	

	
	3.每月執行「安全衛生自動檢查」，並作成記錄。
	
	
	勞安法第14條第2項
	
	

	
	4.施行「工讀生安全衛生教育訓練」，並作成記錄。
	
	
	勞安法第23條
	
	

	
	5.宣導「實驗室安全衛生教育」，並作成記錄。
	
	
	勞安法施行細則第34條
	
	

	
	6.按月填報「職業災害統計表」。
	
	
	勞安法第29條
	
	

	
	7.實驗(習)室入口處請張貼「緊急聯絡卡」。
	
	
	安全衛生工作守則第10條第12項
	
	

	
	8.實驗室之教學設備儀器應備操作(注意)說明書
	
	
	安全衛生工作守則第9條
	
	

	
	9.製定緊急應變計畫書
	
	
	教育部九十年函
	
	

	
	10.熟知防護設施(備)之使用。
	
	
	安全衛生工作守則第12條
	
	

	
	11.製定「實驗(習)場所危害物質作業規定暨施工環安協議書」，以盡告知責任。
	
	
	勞安法第17條
	
	

	環境安全衛生
	1.是否禁止抽煙
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	2.是否裝設緊急照明系統
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	3.安全門是否暢通、緊急疏散路線，有無標示
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	4.有引火性液體滯留場所是否偵側濃度
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	5.有可燃性氣體滯留場所是否偵側濃度
	
	
	勞安法第5條
	
	

	消防滅火設備
	1.滅火器是否有效期限內、壓力正常
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	2.滅火器放置處是否有明顯標示並固定
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	3.滅火器是否有定期檢查記錄
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	4.人員是否熟悉滅火器操作步驟
	
	
	勞安法第5條
	
	


	檢查項目
	檢查重點
	檢查結果
	現行相關法規
	建議事項
	備註

	
	
	 是
	 否    
	
	
	

	用電安全
(單位裝置電器設備之

前請先知會營繕組，
以作電力安全評估)
	1.插座是否按規定使用，不過載
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	2.配電箱內是否標示所控制之電器設備名稱、電壓、容量
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	3.電線橫過走道是否有適當保護措施
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	4.電線之絕緣包覆是否完整，無裸露
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	5.空調設備是否有有作管控
	
	
	勞安法第5條
	
	

	污染防治設施
	1.廢棄物是否分類貯存
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	2.有無專人負責毒性物質及固廢之管理
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	3.是否以適當容器收集儲存實驗廢液以待處置
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	4.是否做資源回收
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	5.是否記錄有毒物廢液貯留量統計表
	
	
	勞安法第5條
	
	

	安全衛生防護
	1.有無備置依實驗性質所需的安全衛生防護具（手套、防塵防毒口罩、安全眼鏡、實驗衣）
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	2.機械危險部位是否有防護措施（如護圍、緊急制動裝置等）
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	3.必要時實驗人員是否確實且正確配戴防護具
	
	
	勞安法第5條
	
	

	
	4.有無急救箱
	
	
	勞安法第5條
	
	

	  其          他

  設          備
	1. 射源使用記錄

2. 射源數目:                      
	
	
	
	
	


	建  議

改  善

內  容


	
	實驗室

負責人
	


實驗室負責人：        檢查人員：             科系主任：         總務長：   
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